[image: image1.png]ANEXO V

-24-



[image: image2.png]w

o

RELACION DE MATERIAL ELECTRICO A SUMINISTRAR EN EL ANO 2009

PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

SOPORTES:

» Columnas y baculos.
» Brazos murales.

~ Pernos galvanizados
» Crucetas y piezas de adaptacién para proyectores y luminarias.

~ Columnas de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
~ Columnas brazos y cruceros artisticos en fundicién de hierro, de la NAVE o
similar.

CONDUCTORES:

~ Conductores de Al. de 1 kv unipolares.

~ Conductores de Al. Trenzados.

~ Conductores de Cu. de 0,6/1kv unipolares.
~ Conductores de Cu. de 0,6/1kv multipolares.
~ Conductores de Cu. de 750 v unipolares.

~ Conductores de Cu. de 750 v multipolares.

~ Conductores con aislamientos especiales para altas temperaturas (silicona o
similar),

~ Conductores desnudos de Cu.-35 mm?.

TUBOS:
# Tubos de polietileno de doble pared con guia incluida.

~ Tubos canaflex.

~ Tubos forroplast.

~ Tubos de acero flexible eleplast o similar.

# Tubos de P.V.C. rigido y accesorios.

# Tubos de acero rigido galvanizado y accesorios,

~ Tubos artiglas o similar.

ARQUETAS:

~ Tapa y cerco en fundicion dactil de 0,60 X 0,60 cm.
~ Tapa y cerco en fundicién ductil de 0,40 X 0,40 cm.
1 de 6



[image: image3.png]T

%

1 Ao oAS
# Lamparas incandescentes estandar de 15w-230v.
# Lémparas incandescentes estandar de 25 a 100 w.
» Lamparas incandescentes de 150 a 1500w-230v.,

# Lamparas incandescentes de colores de 15 a 25w-230v.
~ Lamparas incandescentes de vela, 230v.

# Lamparas reflectoras, tipo metasol o similar.

~ Lamparas dicroicas.

» Lamparas PAR-38 de colores, 80w-230v.

# Lamparas PAR-38 de 12-24v y 100-120w.

~ Lamparas halégenas de cuarzo-yodo.

# Lémparas compactas integradas, de bajo consumo, tipo PL-electrénic, con un

minimo de 12000 h. de vida, 230v.

~ Lamparas fluorescentes.

~ Lémparas de vapor de mercurio, ovoides y tubulares.

~ Lamparas de vapor de sodio de alta presién, ovoides y tubulares.
» Lamparas de vapor de sodio de baja presién.

»; Lémparaé de hologenuros metalicos, ovoides y tubulares.

# Lamparas de hologenuros metélicos, compactas.

# Léamparas con tecnologla master-colour.

~ Lamparas master city-WHITE, tubulares.

» Lamparas especiales. )

AUXILIARES DE ENCENDIDO PARA LAMPA
LA ARLES UE ENGENDIDO PARA LAMPAR

~ Equipos de encendido montados, marca PHILIPS,.

~ Equipos de encendido moﬁtados, marca ETI.

~ Equipos de encendido montados, marca ELT.

~ Balastos electromagnéticos para lampara de descarga.

~ Balastos electrénicos para lampara de descarga.

~ Balastos electromagnéticos para fluorescencia.

~ Balastos electrénicos para fluorescencia

~ Arrancadores para lampara de descarga.

~ Relés de conmutacién para doble nivel de potencia.

~ Placas electrénicas montadas en los equipos de encendido.

RAS DE DESCARGA.

2 de 6



[image: image4.png]~ Cebadores de arranque.
Convdincadoiss de 2300,

~ Placas, bandejas y accesorios de fijacion.

~ Transformadores para lamparas dicroicas.

~ Transformadores de seguridad 230-12 6 24 v.

LUMINARIAS

# Luminarias y proyectores para exterior, PHILIPS.

# Luminarias y proyectores para exterior, INDALUX.

# Luminarias y proyectores para exterior, SOCELEC.

# Luminarias y proyectores para exterior, IEP.

~ Luminarias y proyectores para exterior, otros fabricantes.

~ Farolas y luminarias artisticas con sus accesorios de la NAVE o similar.
# Pantallas fluorescentes, estancas.

~ Regletas fluorescentes, para interior.

» Pantallas fluorescentes, salientes o empotradas para interior.

~ Proyectores y luminarias para alumbrado interior.

~ Carriles y piezas de acoplamiento para alumbrado interior.

# Luminarias y proyectores para iluminacién industrial.

# Luminarias para alumbrado de emergencia, sefalizacion y sus auxiliares.

CAJAS Y ENVOLVENTES.

~ Cajas de PVC para conexiones Y mecanismos.

~ Cajas estancas para conexion, cerradas por tornillos.
~ Cajas estancas para cuadros.

~ Cajas cubrebornes.

~ Armarios metalicos.

~ Armarios de poliéster.

~ Médulos de medida para interior Y sSus accesorios.

» Médulos de medida para exterior Yy sus accesorios.

~ Puertas ciegas y con mirillas para moédulos de medida.

3 de 6



[image: image5.png]i

PPATERIAT NE QONEYSIAN.
~ BOINas Oz CONEXION SIGHia U Suraen

» Regletas de conexién.
# Manguitos de empalimes para conductores de aluminio.

# Manguitos de empalmes para conductores de cobre.

~ Terminales de conexitn para conductores de aluminio.

~ Terminales de conexién para conductores de cobre.

~ Bornas de conexién bimetélicas para cajas de proteccion.
MATERIALES DE PROTECCION.

~ Cajas generales de proteccion.

~ Seccionadores.
~ Cortacircuitos seccionables o extraibles.

# Cofred para alumbrado, con bornas de conexion
CLAVED o similar.

~ Interruptores magnetotérmicos unipolares.
# Interruptores magnetotérmicos multipolares.
# Interruptor diferencial 2 X 25 X 30 mA.
~ Interruptor diferencial 2 X 40 X 30 mA.
# Interruptores diferenciales tetrapolares.
~ Cartuchos fusibles cilindricos.
~ Fusibles de cuchilla.
~ Fusibles tipo NEOCED o similar.
~ Fusibles especiales.
CONTROL Y MANIOBRAS
~ Relojes analégicos.
~ Relojes digitales.
# Reloj astrondmico DIMACO.
# Reloj astronémico de ORBIS.
~ Interruptores fotoeléctricos.
~ Relés reguladores de tiempo.
~ Contactores y accesorios.

~ Estabilizadores de tension.

~ Estabilizadores de tensién con regulacién escalonada de flujo luminoso, para
instalaciones de alumbrado pablico y sus componentes.

y cortac. fusibles, tipo

» SA.L
4 de 6



[image: image6.png]3

MECANISMOS:

~ Mecanismos de empotrar.
# Mecanismos para montaje saliente.
~ Mecanismos estancos.

MATERIAL DIVERSO:

# Tomas de corrientes fijas o agreas.
~ Clavijas

# Portaldmparas E-14, E-27 y E-40.
~ Portaldmparas de porcelana.

~ Portalamparas subacuéticos.

~ Portaldmparas de guirnaldas.

~ Cinta aislante plastica.

~ Cinta vulcanizable.

~ Bridas de sujecién.

~ Grapas isoplastificadas y tacos.

~ Grapifiones.
# Abrazaderas metélicas galvanizadas.

~ Abrazaderas de plasticos para tubo P.V.C.

~ Tacos metalicos de expansion.

~ Tacos de plastico.

~ Inyecciones quimicas bicomponentes.

~ Planchas de baguetita.

~ Planchas de metacrilato.

~ Canaletas de cablezdo.

# Pilas, linternas y cargadores.

# Picas y abrazaderas de hierro cobrizado.

~ Fundas aislantes termorretractiles.

~ Piezas de empalmes y derivacién por vertido de resina tipo Kit de 3 M o

similar.

S de 6



[image: image7.png]HERRAMIENTAS:

~ Escaleras de fibra, homologadas.

~ Herramientas de electricistas.

# Detectores y comprobadores eléctricos. |
~ Cizallas, tenazas y soldadores.

~ Taladradoras.
# Tenazas para manguitos y terminales con Sus accesorios.

~ Guias pasahilos metalicos y de nylén.

PRODUCTOS QuUimMmIcOs:

~ Aflojatodo, antigripante, antioxidante, antihu

medad, galvanizados y resinas.

~ Cementos rapidos.
~ Poliuretano inyectado.
~ Siliconas.





